平顶山市集中供热管理办法

（修定稿）

第一章  总  则

第一条 为规范供热用热行为，提高供热服务质量，维护供热用热双方的合法权益，促进集中供热事业发展，节约能源，保护环境，改善民生，根据有关法律、法规，结合我市实际，制定本办法。

第二条 本市行政区域内集中供热的规划、建设、经营、服务、使用和设施保护，适用本办法。

第三条 本办法所称集中供热是指由热源产生的蒸汽、高温热水通过市政供热管网向热用户提供生产、生活用热的行为。

本办法所称热生产企业,是指为热经营企业提供热能的热源单位。

本办法所称热经营企业,是指获得城市供热特许经营权，利用热生产企业提供或者自行生产的热能从事供热经营的单位。

本办法所称热用户,是指消费热经营企业热能的单位和个人。

第四条 集中供热应当遵循政府主导、统一规划、配套建设、安全运营、节能环保、规范服务、改善民生的原则。

第五条 县级以上人民政府应当将供热事业纳入国民经济和社会发展规划，建立完善的供热保障体系和供热管理协调机制，加强集中供热基础设施建设，提高供热普及率和保障能力。

鼓励、引导社会资本在竞争机制下投资建设集中供热基础设施。

第六条 市城市管理部门负责全市的集中供热管理工作；县（市、石龙区）人民政府确定的供热主管部门负责本行政区域内的集中供热管理工作。主要履行下列职责：

（一）承担集中供热管理的日常工作；

（二）会同有关部门编制集中供热专项规划；

（三）指导集中供热设施的设计、建设、验收和移交；

（四）负责集中供热行业管理、监督和考评；

（五）法律、法规、规章和人民政府规定的其他职责。

发展改革部门负责热电联产、热源点项目的规划和立项，供热价格制定和调整。协调相关企业和单位，在供热期按照以热定电、民生优先原则，做好热电联产机组的电力生产、热力供应的衔接。

自然资源和规划部门负责集中供热相关的用地和规划审批等管理工作，严格按照相关技术规范执行，依法查处在供热设施安全保护范围内的违规建设行为。

市场监督管理部门负责列入《特种设备目录》的锅炉、压力容器、压力管道（元件）等特种设备安装、改造、维修、使用环节的监督管理（公用管道的使用管理除外）和供热价格监督检查工作，依法查处供热活动中违反质量、计量等法律、法规的行为。

公安部门负责查处破坏供热设施、偷盗热量等违法犯罪行为；依法打击以暴力威胁、阻碍国家机关工作人员执行公务的行为。依法加强对热源单位落实内部治安保卫工作的监督检查，对热源单位存在的治安隐患依法督促整改；逾期不整改的，依法给予行政处罚。

民政部门负责会同发改和财政等部门制定城市低保和其他困难群众采暖费补贴政策的制定和落实。城市最低生活保障和其他困难居民采暖费补贴政策的制定和落实。

生态环境部门负责对燃煤供热企业的污染物排放进行监督指导。

财政部门负责按照年度预算安排及时发放供热补贴资金。

市中心城区各区政府（管委会）组织乡（镇）人民政府、街道办事处对超出供热范围和管网没有敷设到小区和单位，特别是“三无”小区、易发生上访事件的小区和单位，进行不稳定因素排查，做好解释和安抚工作。组织、协调建筑区划红线内老旧供热设施改造移交工作。

第七条 鼓励利用清洁能源和可再生能源发展集中供热事业，鼓励和扶持节能、高效、环保、安全供热新技术、新工艺、新材料、新设备的研究开发和推广应用。

第二章  规划和建设

第八条 县级以上人民政府应当发展以热电联产为主的集中供热。

具备稳定热源的集中供热区域和联片采暖区域内的热用户，应当使用集中供应的热源，严禁新建分散的燃煤供热设施。

在集中供热覆盖区域外，鼓励因地制宜使用蓄热式电锅炉、燃气锅炉、电热膜、空气源热泵、碳纤维等方式替代燃煤供暖。

第九条 供热主管部门应当会同本级发展改革、生态环境、自然资源和规划等部门组织编制城市集中供热发展规划，并充分听取热生产企业和热经营企业的意见和建议。城市集中供热发展规划应当符合平顶山市国土空间规划，有利于全市空气质量改善，经同级人民政府批准后报上级供热主管部门备案，由供热主管部门组织实施。

经批准的城市集中供热发展规划不得擅自变更，确需变更的，应当按原程序报送批准并备案。

第十条 热经营企业应当依据城市集中供热发展规划制定供热管网建设和老旧供热管网改造计划，经供热主管部门审核批准后分步实施。热经营企业应加快推进集中供热区域管网互联互通，实现各类热源联网运行。城市新区开发、旧城改造时，应按照城市集中供热规划配套建设供热设施或者预留供热设施用地。预留的供热设施用地，任何单位和个人不得擅自占用或者改变用途。

集中供热换热站房屋宜在地面配套建设，建设审批手续按要求办理并向城管执法部门备案。

第十一条 集中供热工程的勘察、设计、施工、监理应当由具有相应资质的单位承担，并执行国家、省市有关技术标准和规范。

第十二条 集中供热规划区域内的新建、改建、扩建建筑应当安装供热系统调控装置、用热计量装置和室内温度调控装置，具备分户计量条件；既有住宅要逐步实施供热分户计量改造。用热计量装置应当经过依法检定合格。

第十三条 建设单位应当与热经营企业签订合同。合同中应包含建筑物热力入口，供热计量装置和室内温度调控装置的技术指标、质量标准，明确建设单位建筑节能质量责任和热经营企业供热计量装置、温度调控装置的采购、管理责任以及违约责任等内容。

热经营企业应当采购符合国家相关标准的供热计量装置和室内温度调控装置。

热经营企业应当与供热计量装置和室内温度调控装置的生产销售单位签订合同，双方就产品质量、售后服务、保修内容、保修年限、保修费用以及因产品质量造成损失的赔偿责任等事项在合同中约定。

第十四条 热生产企业厂区外至热用户整体建筑建设用地红线以外的供热设施由热经营企业负责建设、管理。

第十五条  热用户整体建筑建设用地红线以内的集中供热设施由建设单位建设，建设单位在建设前应当与热经营企业协商签订入网连接协议，依据国家、地方行业标准，与热经营企业协商制定设计、施工方案。工程竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收。竣工验收应当通知热经营企业参加，热经营企业不得拒绝；未通知热经营企业参加或者验收不合格的，热经营企业有权拒绝接收。

竣工验收合格后，建设单位应当将共用集中供热设施无偿移交给热经营企业，同时向热经营企业提供集中供热设施建设工程档案副本。

供热设施的保修期，自移交之日起计算不低于两个供热期；保修责任未履行或者拖延履行的，供热设施的保修期不受两个供热期的限制。在供热设施保修期内，由建设单位履行保修义务，并承担费用，由热经营企业负责维护、管理。保修期满后，由热经营企业负责运营、维护和更新，相关费用由热经营企业承担，计入经营成本。

新建居民住宅建筑围护结构节能标准应符合国家、省、市有关技术标准和规范，室内采暖方式应统一，建设单位或开发企业应将室内采暖方式报供热主管部门和热经营企业备案。

第十六条 依据城市集中供热发展规划建设供热管线，需要穿越单位、厂区或宅院的，有关单位和个人应当予以配合。

因集中供热工程施工造成其他建筑或者设施损坏的,建设单位应当及时修复或者依法予以赔偿。

第十七条　加快供热监管智慧平台建设，推进供热单位生产系统智能化，供热单位热源厂、换热站供(回)水、固定室温监测点室温状况实时在线监测，实现供热从热源厂到用户终端的全过程监管，市、区两级及企业实现数据互联互通，通过信息平台实现共享管理，提高科学管理和服务水平。每个单体建筑固定室温监测点不少于两个。

热电联产企业应当按照以热定电的原则，合理制定供热期热电联产机组的电力生产、供应计划，满足居民采暖热负荷需求，在供热期应当优先保障供热，不得以电量指标限制热电联产机组对外供热。

采用热电联产热源的供热经营企业在条件允许的情况下应按照相关规定配套建设调峰锅炉,并保证设施设备完好，正常运转。

第三章 供热用热

第十八条 城市供热实行特许经营制度。

供热经营企业应当具备下列条件：

- 有稳定、安全的热源；

- 有与供热规模相适应且符合国家节能环保标准的供热设施、设备；

- 有与其经营规模相适应的资金，有固定的经营场所、健全的服务和安全管理制度;

- （四）有具备相应的从业资格的供热技术人员和安全管理人员；

- （五）法律、法规规定的其他条件。

市、县（市）人民政府及其供热主管部门应当依法通过公开招标、竞争性谈判等竞争方式，选择热经营企业，并与其签订特许经营协议。

未取得特许经营权，擅自经营集中供热的，由供热主管部门责令停止经营，并按照法律、法规的有关规定处罚。

供热企业特许经营不得变更，法人代表变更时必须按国家制定的法定程序进行。

在项目运营的过程中，主管部门应当组织专家对获得特许经营权的企业经营情况进行中期评估。评估周期一般不低于两年，特殊情况下可以实施年度评估。

第十九条  供热经营企业应当履行下列义务：

（一）按照安全生产法律法规和行业安全生产标准规范，组织安全生产，制定事故抢修和应急处理预案；

（二）向社会公布承诺的服务标准和质量，设置并公开报修、投诉电话，及时处理热用户反映的问题；

（三）建立共用供热设施巡检制度，对管理范围内的共用供热设施进行检查，并作好记录。发现共用供热设施存在隐患的，应当及时消除;

(四)在供热期开始前应当做好准备工作，并在供热设施注水前通知热用户；

（五）建立并妥善保管热用户档案；

（六）对不明确的供热管线应当进行探测；

（七）按照有关规定设立固定测温点，并将测温数据报城市供热主管部门备案；

（八）供热设施检修应当避开供热期；

(九)每两年至少向热用户提供一次室内供热设施检查服务，发现热用户自用供热设施存在隐患的，应当书面告知热用户及时消除；

(十)接受城市供热主管部门对其提供的供热产品和服务质量的监督检查；

（十一）法律、法规规定的其他义务。

第二十条 供热价格实行政府定价。热生产企业和热经营企业应当执行政府制定的供热价格。

制定和调整居民采暖集中供热价格时,应当举行听证会听取热经营企业、热用户等有关方面的意见。

价格主管部门公布的热价为最终到户价格，任何单位和个人不得擅自加收额外费用。

第二十一条 供热实行统一调度制度。供热主管部门应建立统一调度协调机制，强化对热力生产、输送、运行等的调度，热生产企业、热经营企业、热用户均应当服从统一调度协调机制。

第二十二条 本市供热期为每年11月15日零时至次年3月15日零时。

如遇异常气候需提前或延期供热、停热，市、县（市）供热主管部门应当报经同级人民政府批准，适当调整，并向社会公告。提前供热或者延期停热产生的费用，同级财政应当给予适当补贴；缩短供热期限的，热经营企业根据实供天数予以核减热费。

已具备供热条件的住宅小区，申请热用户数达到40%及以上时，热经营企业应当供热。未达到规定热用户数时，由建设单位、业主与热经营企业协商解决。

第二十三条 热用户需停止或者恢复用热、变更用热面积、变更热用户名称和改变用热设施运行方式等，应当办理相关手续。未办理减少用热面积手续的仍按原面积收取热费。

第二十四条 热生产企业与热经营企业应当签订供热合同，主要内容包括：热负荷、供热参数、供热时间、费用结算、违约责任等事项。

第二十五条　新热用户或增加供热面积的热用户，应当向供热经营单位提交有关用热面积、层高、建筑位置图、平面图、采暖系统图等资料及用热申请书，经审查具备供热条件的，签订供用热合同后方可供热。供用热合同，主要内容包括：供热面积、供热时间、温度标准、事故处理、维护责任、收费标准、交费时间、结算方式、用户端供热设施维护要求、违约责任以及与当事人约定的其他事项。

第二十六条 热用户应当按照供用热合同的约定及时交纳热费。

具备分户用热计量条件且自愿申请的热用户，热经营企业应当按照分户计量的用热量收费。不具备分户用热计量条件的热用户，按照供热面积收费。

热经营企业应建立线上、线下多渠道缴费机制，方便群众缴费，并将缴费渠道告知热用户。代收热费的单位不得向热用户收取手续费等额外费用，不得设置限制条件。收取额外费用或者设置限制条件的，热经营企业应当及时给予处理。

第二十七条 非居民热用户逾期未交纳热费的，热经营企业可以进行催交；经催交仍未交费的，热经营企业在不损害其他热用户合法权益的情况下，可以对其暂停供热。

热经营企业需退还热费或者热用户需要补交热费的，应当在每年供热期结束后2个月内结清。

第二十八条 供热用热双方对供热计量结果产生争议时，均可委托法定计量检定机构进行检定，检定费用由责任方承担，无责任方时由申请方承担。

第二十九条 热生产企业、热经营企业应当在供热开始之日15日前具备供热条件。

热经营企业在供热期前进行充水试压时，应至少提前5日通知热用户，热用户应当予以配合。因热用户无正当理由拒绝配合造成损失的，由热用户承担责任。

第三十条 热经营企业不得擅自停业、歇业；确需停业、歇业的，应当在当年供热开始之日6个月前与市、县（市）供热主管部门协商一致，报同级人民政府批准，并对供热范围内的热用户、热费以及设施管理等事宜作出妥善安排，在当年供热开始之日3个月前与承接的热经营企业完成供热设施、技术档案、用户资料、热费等事项的交接工作。

第四章 供热服务

第三十一条 热经营企业应当建立供热服务承诺制度,向社会公开收费标准、服务内容、服务标准和办事程序,设立抢险、抢修和服务电话,供热期间确保24小时不间断服务。

对供用热设施漏水的投诉，应当在2小时内到达现场抢修或者协助用户维修。

对供热温度等有关供热质量的投诉，在采暖期开始后的5日内，应当在5小时内到达现场处理；在采暖期的其他时间，应当在2小时内到达现场处理。双方另有约定的，从其约定。

第三十二条 供热期间热生产企业、热经营企业应当按照合同约定连续稳定供热，不得擅自中断或者停止供热。

因供热设施发生故障需停热6小时以上的，热经营企业应当及时通知热用户，并立即组织抢修，同时报告供热主管部门。连续停热12小时以上的，热经营企业应当根据停热时间相应减收热费。

第三十三条 在供热期内,热经营企业应当保证居民热用户有供热设施的卧室、起居室(厅)的室温不低于18℃,其他有供热设施部位的室温应当符合国家住宅设计规范的要求。

非居民热用户的室温执行国家标准或者由热经营企业和热用户在合同中约定。

第三十四条 热用户认为室内温度不达标的，可以向热经营企业提出温度检测要求，热经营企业应当在8小时内进行检测，检测结果由双方签字确认。对检测结果有异议的，可以委托双方认可的有室温检测资质的机构进行检测或向当地供热主管部门申请裁定。测温器具应当为经计量检定合格的数字式测温仪。

测量供热温度，应当正常关闭门窗两小时以上，将测温器具置于被测房间中央距离地面之上一米处，测温器具的稳定读数为实际供热温度。

自热用户提出温度检测要求之日起，非因热用户原因导致室内温度连续48小时不达标的，热经营企业应当承担检测费用并按按日双倍退还热费。室内温度低于18℃（不含18℃高于14℃（含14℃）的，按日减半收取热费；室内温度低于14℃（不含14℃）的，按日免收热费。但是供热开始之日后5日和结束之日前5日除外。

第三十五条 热经营企业对热用户室内供热设施进行检查、维修时,应当事先告知热用户检查、维修的日期,并在约定的时间上门检查、维修。热经营企业工作人员在对热用户室内供热设施进行检查、维修时,应当佩戴统一标志,主动向热用户出示有效证件。

第三十六条 对优抚对象、享受居民最低生活保障待遇的家庭和其他特殊困难群体，实行热费补贴制度。具体办法由市、县（市）人民政府制定。

第五章 设施管理

第三十七条　供热经营单位的主要供热设施、供热能力、供热面积等发生变化时，应当及时向当地供热行政主管部门备案。供热行政主管部门应当对供热经营单位的供热情况加强监督检查。

第三十八条　城市供热设施和供用热计量器具的维修、更新及安全管护责任按以下方式划分：

（一）供热系统实行分户控制的，热用户户（室）外分户阀及以外的供热设施设备由供热经营单位负责维修、维护和更新，热用户分户阀以内供热设施由热用户自行维修或者委托维修。

（二）供热系统未实行分户控制的，热用户楼外入户阀门（含阀门井）及以外的供热设施设备由供热经营单位负责维修、维护和更新，入户阀门以内的供热设施设备由热用户自行维修或者委托维修。

（三）任何单位和个人不得擅自拆除、迁移建筑区划内的供热设施。擅自拆除、迁移造成损失的，由责任人依法承担赔偿责任。

第三十九条 集中供热实行供热管网、热力站、热用户一体化经营管理体制。

非供热企业直管住宅小区内供热设施应逐步移交供热企业，由供热企业负责统一管理、并网运营、直供到户。建设用地规划红线以内的供热设施运维、管理尚未移交热经营企业的住宅小区，已成立业主委员会的，应当召开业主大会会议，经占建筑物专有部分面积四分之三以上的业主参与表决且参与表决人数四分之三以上的业主同意，由业主委员会与热经营企业签订供热设施移交协议；尚未成立业主委员会的，经占建筑物专有部分面积四分之三以上的业主参与表决且参与表决人数四分之三以上的业主同意，由街道办事处或者社区居民委员会组织小区业主与热经营企业签订供热设施移交协议。

供热设施移交前需进行升级改造的，按照国家、省有关技术标准和规范执行。升级改造工作可委托热经营企业承建，双方签订委托改造协议，明确双方权利义务关系，改造费用由产权单位承担。

第四十条 热经营企业对其建设的供热设施承担管理和维护责任，保证其在使用期内安全稳定运行。居民热用户户外（热用户墙外）供热设施、户内（热用户墙内)共用供热设施的管理和维护由热经营企业负责。居民热用户户内非共用供热设施的管理和维护由热用户负责，需要更新改造的，可委托热经营企业承建，费用由热用户承担。

非居民热用户供热设施的管理和维护，由热经营企业与热用户双方约定。

第四十一条 热生产企业、热经营企业应当对其运营管理的供热设施定期检查、维修、保养和更新改造，保证供热设施完好和安全运行。重要供热设施应当设置明显、统一的安全警示标志，并采取相应的安全保障措施。

任何单位和个人不得损坏或者擅自改装、拆除、迁移公共供热设施和安全警示标志。确需改装、拆除、迁移的，须经负有管理责任的热生产企业或者热经营企业同意，并不得影响供热质量。

第四十二条 热用户应当按照规定对室内供热设施采取有效保护措施，每年供热前对室内供热设施进行检查、清洗、养护，保证设施完好。

第四十三条 市、县人民政府供热主管部门应当会同市场监管、应急管理等部门按照国家有关标准和规范划定供热设施安全保护范围，热生产企业和热经营企业应当设置安全保护范围界限标志。

在供热设施安全保护范围内，任何单位和个人在供热设施安全保护范围内，禁止下列行为：

（一）距城市集中供热管网及附属设备安全保护范围以内建设各类地上、地下建筑物；

（二）在城市集中供热设施安全保护范围内挖掘、取土、植树、打桩、爆破或者堆放废弃物；

（三）向城市集中供热管道（沟）内排放易堵塞物或者污水等；

（四）压埋供热管道、井盖，移动或者破坏阀门、热计量装置等其他供热设施；

（五）利用供热管道支架架设线路或者悬挂物体；

（六）破坏、盗窃和擅自拆除、改装、迁移、占压城市集中供热设施；

（七）其它损坏供热设施的行为。

第四十四条 热用户不得有下列行为:

（一）擅自拆改、连接或者隔断供热设施;

（二）安装热水循环装置;

（三）从供热设施中取用热能;

（四）改动热计量、室温调控及室温采集装置或者擅自开启锁闭阀;

（五）私自改变房屋结构和扩大供热面积、改变供热方式；

（六）擅自改变热用途；

（七）排放或者取用供热系统内热水或者蒸汽的；

（八）热用户恶意破坏热计量设备及其它供热设施；

（九）阻碍供热企业对公共供热设施进行维护、管理；

（十）私自占用、锁闭、改造公共管道井；

（十一）其他损坏供热设施或者影响供热用热的行为。

热用户实施以上行为导致室温达不到标准的,热经营企业不承担责任。热用户经告知后拒不改正的,热经营企业可以停止对其供热，所交采暖费不予退还。给其他热用户或者热经营企业造成损失的,热用户依法承担赔偿责任。

第四十五条 市、县（市）人民政府应当建立健全集中供热应急保障制度，组织编制本行政区域的集中供热事故应急预案，提高集中供热应急保障能力。出现供热中断等突发事件的，市、县人民政府应当及时采取应急措施，尽快恢复供热，相关单位和个人应当予以配合。

第四十六条 热生产企业和热经营企业应当制定供热事故抢险抢修应急预案，建立与保障供热安全相适应的应急抢修队伍，在供热期内24小时值班。发现供热事故或者接到供热事故报告后，应当立即到达现场组织抢修，并按规定及时报告供热主管部门。

第四十七条 供热设施发生故障需要紧急抢修时，热生产企业或者热经营企业可以先行组织施工并向供热主管部门、公安、城镇道路管理部门报告。抢修结束后，应当立即将所占场地恢复原状。

因居民热用户户内供热设施发生漏水等故障，对公共安全或者其他住户的利益造成严重影响时，热经营企业应当立即采取应急措施，并及时通知相关热用户。

第四十八条 自然资源和规划部门在集中供热设施安全保护范围内审批项目时，应当事先征求供热主管部门和热生产企业、热经营企业的意见。

因工程施工可能影响集中供热设施安全的，施工单位应当采取安全保护措施，经热经营企业查验同意后方可施工。

第七章 法律责任

第四十九条　违反本办法规定行为的，依照有关法律、法规和规章的规定执行。

供热企业的价格违法行为由市场监管部门依法查处。

向热生产企业、热经营企业供应水、电、燃气、热能的单位，应当保障连续供应，不得擅自中断。造成损失的，依法承担赔偿责任。

第五十条　供热主管部门工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或上级主管部门给予行政处分；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章 附 则

第五十一条 本办法自2022年  月  日起施行，有效期5年。《平顶山市城市供用热管理办法》平政〔 2012 〕 76 号同时废止。