关于公开征求《关于规范燃气经营企业申请（换发）燃气经营许可证上报材料的通知》意见建议的公告

为全面贯彻落实党中央国务院和省委省政府关于燃气安全管理的决策部署，进一步规范燃气经营许可行为，提升燃气行业运营水平和服务质量，促进我省燃气行业高质量发展，根据《城镇燃气管理条例》《河南省城镇燃气管理办法》和国家及我省城镇燃气安全专项整治工作有关要求，河南省住房和城乡建设厅于近日发布实施了《关于印发《河南省燃气经营许可管理实施办法》的通知》（豫建行规〔2024〕2号）。这为我市城镇燃气经营许可管理工作提供了政策性指导。按照通知要求，我局组织人员起草拟定了我市《关于规范燃气经营企业申请（换发）燃气经营许可证上报材料的通知（征求意见稿）》

为广泛听取社会各界意见和建议，现面向社会公众公开征求意见（详见附件）。如有意见和建议，请于2024年3月29日至2024年4月29日间，通过以下方式反馈至我局：

1.通过信函方式将意见邮寄至：平顶山市建设大厦三楼公用行业管理科办公室。

电话2633851，联系人：段康琪

2.通过电子邮件方式将意见发送至pdsgysy@163.com。

附件：关于规范燃气经营企业申请（换发）燃气经营许可证上报材料的通知（征求意见稿）

2024年3月29日

附件：

关于规范燃气经营企业申请（换发）燃气经营许可证上报材料的通知

（征求意见稿）

各县（市、区）燃气行业主管部门，城乡一体化示范区、高新区燃气行业主管部门，平顶山燃气有限责任公司：

为便于燃气经营企业办理燃气经营许可证，根据《城镇燃气管理条例》《河南省城镇燃气管理办法》《河南省燃气经营许可管理实施办法》等相关规定，现将燃气经营企业申请（换发）燃气经营许可证上报材料相关要求如下：

一、各燃气经营企业上报材料包括但不限于以下材料：

（一）燃气经营企业《安全现状评价报告》。

（二）燃气经营企业符合当地燃气发展规划的相关资料。

（三）燃气经营许可证申请表。

（四）燃气质量检测报告；购气协议书或购气意向书。

（五）燃气工程项目规划、施工许可等批准文件和竣工验收文件。

（六）企业主要负责人（指企业法定代表人和未担任法定代表人的董事长，执行董事、经理）、安全生产管理人员、企业技术负责人人数、职务、职称、安全技能考核合格证书以及运行、维护和抢修人员人数及经专业培训考核合格的证书。

（七）经营场所和办公场所产权或租赁情况证明，企业工商登记情况说明，与其经营规模相适应的风险承担能力和赔付能力的证明材料（注册资金规模或控股股东代偿承诺）。

（八）企业安全生产管理制度包括安全生产责任制度，设施设备（含用户设施）安全巡检、监测制度，燃气质量检测制度，安全技术岗位操作规程，事故应急抢险预案和抢险车辆及设备名录，企业服务规范，企业经营方案包括企业章程、发展规划、工程建设计划、用户发展业务流程、故障报修、投诉处置、质量保障和安全用气制度等。

（九）《特殊建设工程消防验收意见书（合格）》压力容器、压力管道等《特种设备使用登记证》《移动式压力容器/气瓶充装许可证》《防雷装置检测报告》，燃气设施相关检测报告，残液处置方案及措施（瓶装燃气经营企业）。

（十）管道燃气经营企业除具备前款规定的条件外，还应当提供按照《市政公用事业特许经营管理办法》《基础设施和公共事业特许经营管理办法》签订的特许经营协议。

（十一）法律、法规规定的其他材料。

二、初审报告

各燃气经营企业（平顶山燃气有限责任公司除外）申请（换发）燃气经营许可证所需材料准备齐全后，应报辖区燃气行业主管部门审核并出具审核报告（审核报告包括燃气经营企业基本情况、经营管理情况、是否有违法经营行为、是否受过燃气主管部分处罚、上报材料是否符合要求及审核结论等）后由辖区燃气行业主管部门上报市燃气行业主管部门。

2024年3月13日