2026年一月份白龟山水厂出厂水十项

指标监测情况汇总表

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 0.34 | 0.32 | 4 | 4 | 100% |
| 2 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 4 | 4 | 100% |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 4 | 4 | 100% |
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% |
| 5 | 游离氯 | mg/L | 0.30 | 0.40 | 4 | 4 | 100% |
| 6 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.92 | 1.75 | 4 | 4 | 100% |
| 7 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
| 8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
| 9 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
| 10 | pH | / | 7.98 | 7.91 | 4 | 4 | 100% |

注：“最大值”栏目，其中游离氯为最小值。

平顶山市平水水质检测有限公司，将于每月28日公布水质信息，若遇节假日，往后顺延。

平顶山市平水水质检测有限公司

2026年1月27日

2026年一月份九里山水厂出厂水十项

指标监测情况汇总表

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 0.35 | 0.30 | 4 | 4 | 100% |
| 2 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 4 | 4 | 100% |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 4 | 4 | 100% |
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% |
| 5 | 游离氯 | mg/L | 0.30 | 0.40 | 4 | 4 | 100% |
| 6 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.92 | 1.78 | 4 | 4 | 100% |
| 7 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
| 8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
| 9 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
| 10 | pH | / | 7.94 | 7.89 | 4 | 4 | 100% |

注：“最大值”栏目，其中游离氯为最小值。

平顶山市平水水质检测有限公司，将于每月28日公布水质信息，若遇节假日，往后顺延。

平顶山市平水水质检测有限公司

2026年1月27日

2026年一月份焦庄水厂出厂水十项

指标监测情况汇总表

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 0.48 | 0.38 | 4 | 4 | 100% |
| 2 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 4 | 4 | 100% |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 4 | 4 | 100% |
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% |
| 5 | 游离氯 | mg/L | 0.30 | 0.40 | 4 | 4 | 100% |
| 6 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.84 | 1.72 | 4 | 4 | 100% |
| 7 | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
| 8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
| 9 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
| 10 | pH | / | 7.96 | 7.90 | 4 | 4 | 100% |

注：“最大值”栏目，其中游离氯为最小值。

平顶山市平水水质检测有限公司，将于每月28日公布水质信息，若遇节假日，往后顺延。

平顶山市平水水质检测有限公司

2026年1月27日

2026年一月份市区管网水九项指标

监测情况汇总表

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 0.66 | 0.36 | 263 | 263 | 100% |
| 2 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 263 | 263 | 100% |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 263 | 263 | 100% |
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 263 | 263 | 100% |
| 5 | 游离氯 | mg/L | 0.05 | 0.20 | 263 | 263 | 100% |
| 6 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 2.24 | 1.86 | 263 | 263 | 100% |
| 7 | 菌落总数 | CFU/mL | 4 | 未检出 | 263 | 263 | 100% |
| 8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 263 | 263 | 100% |
| 9 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 263 | 263 | 100% |

注：“最大值”栏目，其中游离氯为最小值。

平顶山市平水水质检测有限公司，将于每月28日公布水质信息，若遇节假日，往后顺延。

平顶山市平水水质检测有限公司

2026年1月27日